УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Руководителя Федерального агентства

по техническому регулированию и метрологии

_________________________Е.Р. Петросян

“______”_________________ 2011 г

Приложение к аттестату аккредитации

№ РОСС RU.0001.22HХ40 от 28 апреля 2011г.

со сроком действия до 28 апреля 2016г.

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

# Испытательного центра  ОАО "Балаковорезинотехника"

| Наименова-ние испытываемой продукции | Код ОКП Код ТН ВЭД | Наименование испытаний и (или) определяемых характеристик (параметров) | Обозначение НД на методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Смеси | 25 1200 | Твердость по Шор А | ГОСТ 263-75 |
| резиновые | 4005 10 000 0 | Твердость по Шор Д | НД на продукцию |
|  |  | Твердость в международных единицах | ГОСТ 20403-75 |
|  |  | Упруго-прочностные свойства при растяжении | ГОСТ 270-75 |
|  |  | Стойкость к термическому старению | ГОСТ 9.024-74 |
|  |  | Стойкость в ненапряжённом состоянии к воздействию жидких агрессивных сред | ГОСТ 9. 030-74 |
|  |  | Стойкость к озонному старению | ГОСТ 9. 026-74 |
|  |  | Температурный предел хрупкости | ГОСТ 7912-74 |
|  |  | Сопротивление раздиру | ГОСТ 262-93 |
|  |  | Прочность связи резины с металлом при отрыве | ГОСТ 209-75 |
|  |  | Морозостойкость по эластическому восстановлению | ГОСТ 13808-79 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Плотность | ГОСТ 267-73 |
|  |  | Сопротивление истиранию | ГОСТ 426-77 |
|  |  | Пластоэластические свойства | ГОСТ 415-75 |
|  |  | Стойкость к воздействию жидких агрессивных сред при статической деформации сжатия | ГОСТ 9.070-76 |
|  |  | Стойкость к старению при статической деформации сжатия | ГОСТ 9.029-74 |
|  |  | ## Удельное объёмное электрическое сопротивление | ГОСТ 6433.2-71 |
|  |  | Эластичность по отскоку | ГОСТ 27110-86 |
|  |  | Относительный гистерезис при сжатии и растяжении | ГОСТ 252-75 |

| 2. Изделия формовые и неформовые резинотех-нические | 25 3000 |  | Прочность связи резины с металлоарматурой | НД на продукцию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 4000 |  | Сопротивление сжатию пористых уплотнителей | то же |
|  | 45 4200 |  | Нагрузочные характеристики пружин | -"- |
|  | 45 9000 |  | ## Герметичность | -"- |
|  | 49 9000 |  | ## Прочность связи при разрыве, сжатии | -"- |
|  | 57 7000 |  | ## Сопротивление раздиру | -"- |
|  | 4016 93 000 1 |  | Морозостойкость, эластичность | -"- |
|  | 4016 93 000 9 4016 99 520 0 |  | ## Относительная остаточная деформация, в том числе при статическом сжатии. | ГОСТ 9.029 НД на продукцию |
|  | 4016 99 910 0 4016 99 990 9 |  | ## Упруго-прочностные свойства при растяжении | ## ГОСТ 270-75 и ## НД на продукцию |
|  |  |  | ## Твердость по Шор А | ГОСТ 263-75 |
|  |  |  | ## Твердость в международных единицах | ГОСТ 20403-75 |
|  |  |  | ## Температурный предел хрупкости | ГОСТ 7912-74 |
|  |  |  | ## Стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных (рабочих) сред | ГОСТ 9.030-74 |
|  |  |  | ## Сопротивление истиранию | ГОСТ 426-77 |
|  |  |  | ## Удельное объёмное электрическое сопротивление | ГОСТ 6433.2-71 |
|  |  |  | Стойкость (в том числе устойчивость) к термическому старению | ГОСТ 9.024-74 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Стойкость к озонному старению | ГОСТ 9.026-74 НД на продукцию |
|  |  |  | Прочность связи между элементами (в том числе резин с тканью) | ГОСТ 6768-75 ГОСТ Р 53821-10 |
|  |  |  | Плотность (кажущая плотность) | ГОСТ 267-73 НД на продукцию |
|  |  |  | Осевая деформация | НД на продукцию |
|  |  |  | Разностенность | -"- |
|  |  |  | Биение рабочей кромки сальника без пружины | -"- |
|  |  |  | Относительное изменение внутреннего диаметра сальника после старения в рабочей среде (диаметральная усадка) | -"- |
|  |  |  | Радиальное усилие рабочей кромки сальников | -"- |
|  |  |  | Относительный гистерезис при растяжении | -"- |
|  |  |  | Усилие монтажа, демонтажа | -"- |
|  |  |  | Разрушающая нагрузка (разрывная) | -"- |
|  |  |  | Долговечность (наработка, работоспособность, устойчивость к старению), циклическая долговечность | ГОСТ Р 53821-2010 НД на продукцию |
|  |  |  | Жесткостные характеристики при статической нагрузке | НД на продукцию |
|  |  |  | Качество очистки стекла | то же |
|  |  |  | Стабильность размеров | -“- |
|  |  |  | Прочность связи ворсового слоя с резиной | -“- |
|  |  |  | Водопоглощение | -"- |
|  |  |  | Теплостойкость | -"- |
|  |  |  | Усилие трения | -"- |
|  |  |  | Усилие сжатия | -"- |
|  |  |  | Нагрузка отрыва | -"- |
|  |  |  | Изменение прочности связи ворсового слоя с резиной | -"- |
|  |  |  | Диаметральное расширение | -"- |
|  |  |  | Разрушающее давление | -"- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Адгезия (прочность связи между элементами) | -"- |
|  |  |  | Противошумные свойства | НД на продукцию |
|  |  |  | Максимальная текучесть | то же |
|  |  |  | Масса | -"- |
|  |  |  | Способность к звукоизоляции | -"- |
|  |  |  | Изгиб (гибкость) | -"- |
|  |  |  | Биостойкость | -"- |
|  |  |  | Уровень запаха | -"- |
|  |  |  | Огнеопасность (скорость горения) | ГОСТ 25076-81 НД на продукцию |
|  |  |  | Сопротивление удару | НД на продукцию |
|  |  |  | Стрела прогиба | то же |
|  |  |  | Кажущаяся плотность | -"- |
|  |  |  | Прочность связи полотна нетканого с отделочным материалом | -"- |
|  |  |  | Слипаемость | -"- |
|  |  |  | Растекание | -“- |
|  |  |  | Деформируемость при удельном давлении | -"- |
|  |  |  | Упругость при удельном давлении | -"- |
|  |  |  | Морозостойкость по эластичному восстановлению после сжатия | -"- |
|  |  |  | Жесткость на сжатие в интервале нагрузок от 20 до 90 к Н | -"- |
|  |  |  | Относительная деформация после 10-ти кратного кратковременного статического сжатия | -"- |
|  |  |  | Истираемость по абразивному материалу | -"- |
|  |  |  | Коррозионная инертность к металлу | -"- |
|  |  |  | Коэффициент трения скольжения подошвы рельса по прокладке | -"- |
|  |  |  | Изменение свойств прокладок амортизаторов после комплексного климатического старения по показателям от фактических значений, определенных до климатического воздействия | -"- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Рукава | 25 5000 | Стойкость к проникновению влаги | НД на продукцию |
| резиновые, | 4009 21 000 0 | Морозостойкость | то же |
| шланги | 4009 31 000 0 4009 41 000 0 | Стойкость к озонному старению | ГОСТ 9.026 НД на продукцию |
|  |  | Прочность связи между слоями при расслоении | ## ГОСТ 6768-75 |
|  |  | Относительная остаточная деформация наружного диаметра | НД на продукцию |
|  |  | Долговечность при циклическом нагружении (пульсирующем давлении) | ГОСТ Р 52452-2005 |
|  |  | Герметичность, прочность | то же |
|  |  | Циклическая выносливость при пульсирующем давлении, при вращении | НД на продукцию |
|  |  | Прочность связи между элементами | то же |
|  |  | Стойкость к воздействию солевого тумана | -"- |
|  |  | Разрушающее давление | -"- |
|  |  | Диаметральное расширение | -"- |
|  |  | Стойкость к термическому воздействию | -“- |
|  |  | Топливопроницаемость | -"- |
|  |  | Количество экстракта из резины | -"- |
|  |  | Осевая нагрузка, усилие выскальзывания из наконечника | -"- |
|  |  | Объемное расширение | -"- |
|  |  | Стойкость к образованию перегибов | -"- |
|  |  | Изменение объёма после воздействия сред | ГОСТ 9.030-74 |

| 4.Ремни | 25 6000 | Изгиб | НД на продукцию |
| --- | --- | --- | --- |
| клиновые | 4010 31 000 0 | Растяжимость, эластичность | то же |
| вентиляторные, | 4010 32 000 0 | Прочность связи при расслоении | -"- |
| зубчатые, | 4010 33 000 0 | Усилие при выдёргивании нити | -"- |
| поликлиновые | 4010 34 000 0 | Разрывная прочность образца | -"- |
|  | 4010 35 000 0 | Относительное удлинение на образце | -"- |
|  | 4010 36 000 0 | Наработка и удлинение (работоспособность, устойчивость к старению) | -"- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Разрывная прочность (прочность при разрыве) | ГОСТ Р 53841-2010 НД на продукцию |
|  |  | Твердость по Шор А | ГОСТ 263-75 и НД на продукцию |
|  |  | Стойкость (устойчивость) к озонному старению | ГОСТ 9.026-74 и НД на продукцию |
|  |  | Устойчивость к воздействию жидких агрессивных сред | ГОСТ 9.030-74 и НД на продукцию |
|  |  | Стойкость к термическому старению | ГОСТ 9.024-74 и НД на продукцию |

| 5. Клеи, | 25 1300 | Плотность | ## ГОСТ 3900-85 |
| --- | --- | --- | --- |
| герметики, | 3506 91 000 | Прочность связи резины с металлом при отрыве | ## ГОСТ 209-75 |
| мастики | 3506 99 000 0 | Прочность связи резины с металлом при отслаивании | ## ГОСТ 411-77 |
|  |  | Предел прочности при отслаивании пленки ПВХ от окрашенного металла | НД на продукцию |
|  |  | Светостойкость | то же |
|  |  | Стойкость к воздействию лакокрасочного покрытия | ## -"- |
|  |  | Прочность связи мастики с металлом при сдвиге | -"- |
|  |  | Термостойкость | -"- |

| 6. Материал | 57 7400 | Масса вяжущего с рабочей (наплавляемой) стороны | ГОСТ 2678 |
| --- | --- | --- | --- |
| кровельный | 57 7440 | Масса 1 м2 | то же |
|  | 4008 21 900 0 | Водопоглощение по массе | -"- |
|  | 4008 29 000 0 | Водопроницаемость под давлением | -"- |
|  |  | Потеря посыпки | -"- |
|  |  | Разрывная сила при растяжении | -"- |
|  |  | Гибкость | -"- |
|  |  | Теплостойкость | НД на продукцию |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. Каучуки | 22 9400 | Упруго-прочностные свойства при растяжении | ГОСТ 270-75 |
|  | 4002 4001 | Стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред | ГОСТ 9.030-74 |
|  |  | Потери массы при сушке (влага и летучие) | ГОСТ 19338-90 |
|  |  | Массовая доля золы (сульфатной золы) | ГОСТ 19816.4-91 |
|  |  | Массовая доля антиоксидантов (стабилизаторов, противостарителей) | НД на продукцию |
|  |  | Массовая доля органических кислот и их мыл (мыл органических кислот) | ГОСТ 19816.1-91 и НД на продукцию |
|  |  | Массовая доля спирто-толуольного (сольвентного) экстракта | ГОСТ 19920.6-74, ГОСТ 24919-91 и НД на продукцию |
|  |  | Массовая доля масла | НД на продукцию |
|  |  | Массовая доля дициклопентадиеновых (ДЦПД) и звеньев ЭНБ | то же |
|  |  | Массовая доля хлористого натрия | -"- |
|  |  | Массовая доля стеариновой кислоты | -"- |
|  |  | Непредельность | -"- |
|  |  | Массовая доля мягчителей (ацетоновый экстракт) | -"- |
|  |  | Изменение массы вулканизата в изооктан-толуоле | ГОСТ 9.030-74 |
|  |  | Массовая доля гель-фракции | ТУ 38.103588-85 |
|  |  | Массовая доля нерастворимых примесей | НД на продукцию |
|  |  | Динамическая вязкость 40% раствора фторкаучука в ацетоне | ТУ 6-05-1652-88 |
|  |  | Вязкость по Муни и способность к преждевременной вулканизации | ГОСТ 10722-76 |
|  |  | Эластичность по отскоку | ГОСТ 27110-86 |
|  |  | Наличие включений | ГОСТ 19920.7-74 и НД на продукцию |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. Углерод | 21 6600 | Удельная геометрическая поверхность | ГОСТ 7885-86 |
| технический | 2803 00 900 0 | Удельная условная поверхность | ## ГОСТ 7885-86 |
|  |  | Йодное число | ГОСТ 25699.3-90 |
|  |  | Адсорбция дибутилфталата | ГОСТ 25699.5-90 |
|  |  | рН водной суспензии | ГОСТ 25699.6-90 |
|  |  | Массовая доля потерь | ГОСТ 25699.7-90 |
|  |  | Зольность | ГОСТ 25699.8-90 |
|  |  | Массовая доля остатка после просева через сита | ##### ГОСТ 25699.10-93 |
|  |  | ## Насыпная плотность | ГОСТ 25699.14-93 |
|  |  | Светопропускание толуольного экстракта | ГОСТ 25699.15-90 |
|  |  | Прочность отдельных гранул | ГОСТ 25699.16-90 |